# 站控系统(scada)使用说明书

站控系统(scada)使用说明书	1

1 总述	2

1.1 功能	2

1.2 特点	2

2 SCADA系统	3

2.1 报警显示	3

2.2 操作	4

3数据查询	5

3.1 功能	5

# 1 总述

## 1.1 功能

- 显示各个站控界面的实时数据；

- 显示各个站控界面的采集量的实时状态；

- 显示各个站控界面的采集量的名称；

- 显示各个站控界面的采集时间；

- 查询各个站控界面的历史数据：

## 1.2 特点

- 容易使用：

- 界面按照现场流程绘制，具有动态液位条、箭头，形象生动；

- 便于扩展：

- 系统可以任意增加站控系统；

# 2 SCADA系统

图2-1 SCADA系统界面

## 2.1 报警显示

- Scada数据具有二级报警功能，即：危险上限、报警上限、报警下限、危险下限；

- 当数据大于等于危险上限或者小于等于危险下限时，数据二级报警，红色显示；

- 当数据大于等于报警上限或者小于等于报警下限时，数据一级报警，黄色显示；

- 数据在报警上限和报警下限之间时，数据正常，绿色显示；

## 2.2 操作

- 鼠标放在显示值上，显示此数据的意义；

- 点击显示值，显示此值最近24小时的变化趋势和数据，见图8-2、8-3；

图2-2 最近24小时趋势图

图2-3 最近24小时数据表格

# 3数据查询

图3-1 SCADA数据查询界面

## 3.1 功能

- 查询指定SCADA功能区块的指定时间段的数据。

- 查询结果可以导出到excel。